# Ausschreibung

## EcoCrete (30 R, 40 R, 50 R, 60 R)*)
*) Nichtzutreffendes bitte streichen

| Nummer | Leistungsbeschreibung | Menge [m³] | EP [€/m³] | Summe [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils: …………………………….. …………………………….. Beton: EcoCrete® 30 R1) Besonders nachhaltiger Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 mit reduziertem anrechenbaren CO2-Äquivalent2) unter gleichzeitiger Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620:2002+A1:2008 in Verbindung mit DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 und DIN 4226-1001, sowie DIN 1226-102, Beispielsweise: EcoCrete 30 R = Level 1 CSC CO2-Klasse EcoCrete 40 R = Level 2 CSC CO2-Klasse EcoCrete 50 R = Level 3 CSC CO2-Klasse EcoCrete 60 R = Level 4 CSC CO2-Klasse EcoCrete R erst ab 10 % Anteil rezyklierter Gesteinskörnungen bezogen auf die gesamte Gesteinskörnung pro m³ möglich. Kumulierter voraussichtlicher Bedarf an rezyklierten Gesteinskörnungen3)……………………... Bedarf (in m³): ………………………... Expositionsklasse(n): ………………………... Druckfestigkeitsklasse: ………………………. Feuchtigkeitsklasse: …………………………. CSC CO2-Klasse: …………………………... - Die Verfügbarkeit von Betonen mit Zuordnung zu CSC-CO2 – Leveln ist standortabhängig. CSC-CO2 – Level können nur mit ausgewählten oder speziell konzipierten Betonen erreicht werden. - Reduzierung der Treibhausgasemissionen gegenüber dem Branchenreferenzwert gemäß CSC CO2 Modul. - Empfehlung: Ungefähren objektbezogenen Gesamtbedarf an rezyklierten Gesteinskörnungen angeben. Bezug: Heidelberger Beton GmbH www.heidelberger-beton.de |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. 
Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte, ist ausgeschlossen.

Zusätzliche Technische Bestimmungen

Nachhaltiger Beton (z.B. EcoCrete 30 oder gleichwertig) entspricht DIN EN 206-1/DIN 1045-2 mit reduziertem anrechenbaren CO2-Gehalt.

Das CSC CO2-Klassifizierungssystem ist anwendbar auf Betone, die durch gezielte Maßnahmen zur Begrenzung der Treibhausgasemissionen optimiert sind.

Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen muss mindestens 30% (CO2-Klasse: Level 1) gegenüber dem Branchenreferenzwert gemäß dem CSC CO2-Klassifizierungssystem entsprechen.

Die Herstellererklärung über die CO2-Reduktion gegenüber dem Referenzwert ist spätestens 14 Tage vor Baubeginn dem AG zur Prüfung vorzulegen.

Während der Bauausführung muss die CO2-Klasse durch den Lieferschein oder eine Herstellererklärung mit Bezug auf den Lieferschein eindeutig und nachvollziehbar bestätigt werden.

CO2-Kompensationsmaßnahmen für Klimaschutzprojekte (z. B. Aufforstung) werden bei der Zuordnung zu den CO2-Klassen nicht berücksichtigt. Dies gilt gleichermaßen auch für alle verwendeten Ausgangsstoffe.