# Ausschreibung

## EcoCrete R

| Nummer | Leistungsbeschreibung | Menge [m³] | EP [€/m³] | Summe [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils: …………………………….. …………………………….. Beton: EcoCrete® R Nachhaltiger Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 unter Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620:2002+A1:2008 in Verbindung mit DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 und DIN 4226-1001, sowie DIN 1226-102, EcoCrete R erst ab 10 % Anteil rezyklierter Gesteinskörnungen an der gesamten Gesteinskörnung pro m³ möglich. Bedarf (in m³): ………………………... Expositionsklasse(n): ……………………... Druckfestigkeitsklasse: ……………………. Feuchtigkeitsklasse: ………………………. Kumulierter voraussichtlicher Bedarf an rezyklierten Gesteinskörnungen1)……………………... - Empfehlung: Ungefähren objektbezogenen Gesamtbedarf an rezyklierten Gesteinskörnungen angeben. Bezug: Heidelberger Beton GmbH www.heidelberger-beton.de |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. 
Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte, ist ausgeschlossen.