# Ausschreibung

## Hochfester Beton

| Nummer | Leistungsbeschreibung | Menge [m³] | EP [€/m³] | Summe [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils: …………………………….. …………………………….. Beton: Hochfester Beton Normal oder Leichtbeton mit hoher Druckfestigkeit nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 Normalbeton: ≥ C50/60 Leichtbeton: ≥ LC 50/55 Abmessungen (in m):……………………….. Expositionsklasse(n):………………………... Druckfestigkeitsklasse:……………………… Feuchtigkeitsklasse:…………………………. Bezug: Heidelberger Beton GmbH www.heidelberger-beton.de |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. 
Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte ist ausgeschlossen.