# Ausschreibung

## Powercrete®

| Nummer | Leistungsbeschreibung | Menge [m³] | EP [€/m³] | Summe [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art des Bauteils: …………………………….. …………………………….. Beton: Powercrete® z.B. zur Verbesserung der Wärmeableitung bei Hoch- und Höchstspannungskabeln Hochwärmeleitfähiger Beton Druckfestigkeitsklasse1): .C 12/15 Größtkorn1): Dmax = 16 mm Abmessungen (in m):……………………….. Expositionsklasse(n):………………………... Feuchtigkeitsklasse:…………...................... Wärmeleitfähigkeit:……………….. W/(m*K) 1)Andere Druckfestigkeitsklasse bzw. anderes Größtkorn auf Anfrage Bezug: Heidelberger Beton GmbH www.heidelberger-beton.de |  |  |  |

Dieser Ausschreibungstext ist lediglich als Beispieltext ohne Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu verstehen. 
Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, befreit den Anwender jedoch nicht von einer eigenen Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Jegliche Gewährleistung und Haftung für die Ausschreibungstexte ist ausgeschlossen.